**Pytania numer 7:**

1. W części opisowej znajduje się zapis „Zaprojektowano system kontroli dostępu do wszystkich pomieszczeń”. Rozmieszczenie czytników RFID na planach nie obejmuje wszystkich pomieszczeń. Co jest podstawą do wyliczenia ilości czytników? Czy za pomieszczenia należy uważać toalety, korytarze, hole, wiatrołapy itp.?

Podstawą do wyliczenia ilości czytników będą ustalenia z inwestorem oraz ilość pomieszczeń w których to ten system będzie miał zastosowanie.

Natomiast w części wspólnej jak toalety, korytarze, hole nie stosuje się czytników RFID.

2. Na rysunkach 6,7,8,9/E rozmieszczono głośniki. Czy należy zainstalować system radiowęzła?

Sygnalizatory akustyczne mają zastosowanie w instalacji urządzeń PPOŻ (punkt 10 w opisie instalacji elektrycznych).